型号：CH1800RB(第三代)

产品简介

·除湿量：180L/d (30℃，80%RH)

·单位输入功率除湿量高于国家标准达 65%

·全金属构件及静电喷涂钣金机壳

·全自动控制

·高／低风速运转模式

·电源保护装置

·故障自动保护报警

·压缩机延时保护

·自动除霜装置

·自动连续排水接口

·前进风、上出风 空气循环

·组合式进风格栅

·可清洗空气过滤网

·使用环境温度：5 ~ 35℃

·适用参考面积：200 ~ 320 m² (层高：2.8m)

权威品质保证

·国家强制性产品认证(3C 认证)

证书编号：2007010703255476

·国家日用电器质量监督检验中心检验合格

检验报告编号：WTS2007-2877

·中国电子电器行业协会“国家质量稳定合格产品”

·中国中轻产品“质量、服务、信誉 AAA 品牌”

·上海市档案科技成果应用推广产品

规格表

| 除湿量 | 180L / d (30℃，80%RH) | 可清洗滤网 | 有 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 源 | 220 V ~ 50 Hz | 排水方式 | 直排式 |
| 功 率 | 低速：2550 W 高速：2600 W | 适用参考面积 | 200~320 m² (层高：2.8m) |
| 空气循环量 | 低速：2200 m³/h 高速：2800 m³/h | 净 重 | 105 kg |
| 运转噪音 | 低速：50 dB 高速：55 dB | 外型尺寸 | H1880 • W700 • D400 mm |